	영등포소방서
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업계획변경승인 신청에 따른 소방협의 회신(*********)

1. 주택과 -14967(2019.5.9.)호 「사업계획변경승인 신청에 따른 협의」와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의 하오니 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물현황

1)  건 물 명 : **************

2)   건 축 주 : ******************

3)   위    치 : 서울시 영등포구 *********

4)  규     모 : 지하6층/지상49층 연면적 246,226.78㎡

5)   주 용 도 : 공동주택, 판매시설, 업무시설(일반, 공공, 오피스텔)

6)  종    별 : 신축(제1회 설계변경)

나. 검토결과 : 붙임참조

3. 협조사항

가. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의   진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시고,

나. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만   확인한 것으로 화재안전기준에 맞게 완공될 수 있도록 하여 주시고,

다. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 제12조 및 동법 시행령 제19조에   의거 11층이상은 대통령령이 정하는 특정소방대상물에 적용되어 실내장식물과 그밖에   이와 유사한 물품은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여 주시고,

라. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및   제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 상주 감리자지정 대상이오니 업무에   참고하시기 바라며,

마. 또한 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및 동법   시행령 제15조2 소방시설의 내진설계기준 대상건물임을 참고하시어 제출하신 내진   설계도면 및 계산서에 맞게 시공하여 주시길 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부

2. 허가동의 안내문 1부

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	전결 05/27 이은와
협조자
시행	예방과-12605	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)