	중부소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	시설물 고장발생보고(집수정 배수펌프)

1. 회현119안전센터에서 사용중인 집수정 배수펌프가 고장 발생하여 붙임과같이 보고합니다.

가. 설치 장소 : 회현119안전센터 지하1층

나. 고장 품목 : 집수정 배수펌프

다. 조치 내역 : 노후로 인한 고장

붙임  1. 고장*******************

2. 파손장비 사진 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	구태훈		3팀장	김광진		119안전센터장	05/27 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-1905	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 소공로 30 (회현동) 중부소방서 회현119 안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송		/		/	대시민공개