문서번호	정수운영과-3587
결재일자	2019.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관		정수운영과장
이건우		05/27 정선교
협 조
	주무관			김명수

침전지중염소 1계열 PVC파손 수리 완료

2019. 5.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

침전지중염소 1계열 PVC파손 수리 완료

정수센터에 운용중인 침전지중염소 1계열 PVC염소 희석수 배관이 수리가 완료되어 아래와 같이 보고 드립니다.

Ⅰ		개요

□ 정 비 일 : 2019. 5. 24. (금) 10:00 ~ 11:05

□ 정비업체 : *****

□ 정비내용

○ 침전지 1-8계열 염소희석수 PVC 40A 파손 배관 교체수리 완료

□ 현상사진

PVC배관 재단중	PVC배관 교체중
PVC배관 플라스틱 용접중(배관 접착력 강화)	수리완료

Ⅱ		보고자 의견

□ 센터에서 보유한 자재를 사용하고, 수리는 시공사에서 무상처리함.

□ 주기적인 점검과 보수유지로 가스안전에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 침전지중염소 1계열 문제점 보고 1부. 끝.