투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	개봉철도고가 보도설치 가능여부 검토결과 통보

1. ㈜동해종합기술공사 구조부-19-236(2019.5.21.)호와 관련입니다.

2. 2018년 11월경 오류IC평탄화 공사에서 개봉철도고가 성능개선 용역시 보행통로 확보가 필요하다는 의견이 있어, 수급자인 ㈜동해종합기술공사와 설계경제성(VE) 심사위원들에게 보행통로 설치 가능여부를 검토 요청한 바,

3. 하중초과 및 부반력 등 구조적인 문제점과 전철주(라멘구조) 간섭 및 하중 증가에 따른 안전성 문제 등으로 별도의 보도교 설치가 바람직하다는 의견이 있어, 붙임과 같이 검토결과를 송부하오니 검토 후 주민숙원사업이 해결될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

**********

***********

**************************************************************************

****************************************************

****************************************************************************

붙임  1. 구로구(주민숙원사항 반영 요청) 공문 사본 1부.

2. ㈜동해종합기술공사 검토결과 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장),서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
주무관	김동수		터널건설과장	여용석		토목부장	05/27 代이동훈
협조자
시행	토목부-9196	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)