투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 2019년 4차 예방정비 승인(건조기 정비 등 10건)

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0368호(2019.5.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 2019년 4차 예방정비 승인(건조기 정비 등 10건) 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 2019년 4차 예방정비(건조기 정비 등 10건)

2) 요청사유 : 건조시설의 안정적 운영을 위한 정기적 예방정비

3) 정비내용 : 건조기 감속기 개방검사 및 정비, 건조기 구동부 로타리 죠인트 베이스 설치, 건조기 디스크 스팀 누수부 용접보강, 슬러지 공급펌프 교체, 슬러지 피더 모터 감속기 교체 등 10건

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ***********************************************

나. 검토결과 : 승인(건조설비는 예비설비 없이 상시 운영되어 부품 마모가 심하고 성능이 저하됨에 따라 안정적 운영을 위한 주기적 정비 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	05/27 이성재
협조자
시행	운영과-3905	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)