＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(안전총괄과장)
(경유)
제목	상수도시설물 및 공사장 화재예방 안전점검 결과 제출

1. 안전총괄과-4613(2019. 5. 2.)호와 관련한 내용입니다.

2. 우리 사업소「상수도시설물 및 공사장 화재예방 안전점검 계획」에 따라 안전점검을 실시하고, 지적사항 및 조치결과를 붙임과 같이 제출하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 점검대상: 45개소(배수지 8, 아리수올림터 및 증압장 16, 현수관로 1, 공사장 19, 청사 1)

○ 점검기간: 2019. 5. 14. ~ 5. 24.

○ 지적 및 조치: 6건(공사장 6건)

○ 조치사항: 자재창고 및 현장사무실 소화기 교체 등

붙임  1. 화재 상수도시설물 안전점검표 각 1부(용량과다로 이메일 송부).

2. 상수도분야 화재예방 안전점검 결과 내역 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강정구		주무관	김대용		시설관리과장	05/27 천성훈
협조자
시행	시설관리과-12660	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 시설관리과(3층) (행당동)	/
전화	02-3146-2802	/전송	02-3146-2839	/		/	부분공개(5)