문서번호	운영지원과-4061
결재일자	2019.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장	서울기록원장
권정수		김재봉	05/27 代김재봉
협조	기록정책과장		김은실
	보존서비스과장		원종관

서울기록원 공조시설 현안사항 보고

2019. 5.

서 울 기 록 원

(운영지원과)

서울기록원 공조시설 현안사항 보고

우리 기록원 공조시설의 하자로 인하여, 서고 기록물 보관 기능에 문제가 발생함에 따른 현안사항 보고임

□ 청사 공조시설 일반현황

○ 운영대수 : 공조기 22대

- 외기조화기 5대, 공기조화기 11대, 제습기 5대, 제습공조기 1대

○ 적용장소 : 기록원 서고 및 수장고, 공용부(로비, 복도 등) 등

- 주요장소 : 기록원 서고 14개소, 서울역사박물관 수장고 2개소

□ 현안 사항

○ 하자사항 : *******************************

- **************************************************************************************

**********************************************************************************************

- **************************************************************************************************************

○ 조치결과

- **************************************************************************************************************

작 성 자	서울기록원장 : 조영삼☎350-5610 운영지원과장 : 김재봉☎5631 담당 : 권정수☎5636

- **********************************************************************************

□ 검토 의견

○ 적정한 온·습도제어가 안되는 현 상황에서는 서고 사용이 어려움

○ 공사발주부서·설계업체·시공업체 및 관련 전문업체 등 합동점검을 통한 원인 규명 및 조속한 시설 보수 필요

- 공조기 관련 시공업체에서 해당사항 관련 수회 점검 및 조치를 하였으나, 하자사항이 해결되지 않고 정확한 원인 규명도 하지 못함에 따라, 종합적인 합동점검 및 보수 대책 수립이 시급함

□ 행정 사항

○ 현재 기록물 보관 중인 일부 서고(박물서고 등 5개 서고)에 제습용 장비를 임시 설치하여(구매 혹은 임대) 시설 보수 완료까지 운용

- 1개 서고에 임시 설치 운용하여, 습도조절 효과가 있을 경우, 다른 서고에도 운용 실시

○ 기록물 보관 박스 내 제습제 비치 등 기록물 유지관리 추가 조치 실시 (※기록물 보존·관리부서 협조사항)

붙 임 : 1. 공조기 작동 사항 1부.

2. 공조기 자동제어프로그램 화면(캡쳐) 1부.  끝.