길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종학	05/27 편병률

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	5/20(월)	5/21(화)	5/22(수)	5/23(목)	5/24(금)	5/25(토)	5/26(일)	계	증 감율(%)
2018년	98,782	97,540	97,737	98,998	99,051	96,611	104,236	692,955
2019년	103,279	98,047	99,248	97,787	103,870	104,911	104,932	712,074
증 ․ 감	4,497	507	1,511	-1,211	4,819	8,300	696	19,119	2.75%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.13.~5.19.)	금주 공급량(㎥) (5.20.~5.26.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
712,080	712,074	-6	-0.00%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~5.26.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~5.26.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
14,209,438	14,174,975	-34,463	-0.24%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.