	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	과태료부과 사전통지서 발송[2019-39]

1. 예방과-9812(2019. 05. 24.)호 『소방관계법령위반사실보고서***********

관련입니다.

2. 소방 관계 법령 위반 건에 대하여 아래와 같이 과태료 부과 사전 통지서 발행과 함께 감경고지서를

발송하고자 합니다.

-  아       래  -

************************************
***** *******	******	***	**** ******	**************
	******	******구 ************************
위반 특수 장소 또는 영 업 소	상 호 (명 칭)	*********	****	복합
	소 재 지	******구 ***********************************
위반사항	근 거	화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률 제10조	위반일자	2019.05.22.
	내 용	피난방화시설의 유지관리위반(4층 피난계단 방화문 시건장치 설치)-현지시정
과 태 료	금 액	과태료 ⇒ 금오십만원(₩500,000)
	산출근거	화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률 제53조 제1항 제2호 및 동법시행령 40조【별표10】2 개별기준 나목
우편물수령지 : ******구 *********************************귀하

끝.

※ 본 문서는 개인정보가 포함되어 있으니 취급시 개인정보 보호에 유의 하시기 바랍니다.

담당자	문종훈		위험물안전팀장	고기수		예방과장	05/28 김동진
협조자
시행	예방과-10004	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동) 2층 예방과(위험물안전팀)	/
전화	02-594-0119	/전송	02-532-2116	/	jhm7425@seoul.go.kr	/	부분공개(6)