투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 대기방지시설 세정탑 정비 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0373호(2019.5.27.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 대기방지시설 세정탑 정비 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 대기방지시설 세정탑 정비

2) 요청사유 : 세정탑 노후로 내부 그레이팅 유실, 스프레이 배관 손상, 케이싱 부식 등으로 정상가동 곤란

※ 대기방지시설 세정탑 : 13,000㎥/hr, ∅1,900×7,250H(2007년 설치)

3) 정비대상 : 대기방지시설 세정탑 1대

4) 정비내역 : 그레이팅 제작 및 설치, 스프레이 배관 제작 및 설치, 방수도장 등

5) 소요예산 : **********************

6) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(대기방지시설 세정탑은 상시운영 시설로서 안정적 운영을 위하여 정비 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	05/28 이성재
협조자
시행	운영과-3932	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)