재개발 공사장 상수도 누수예방 업무협의 및 현장점검 복명서

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	김용민	김승완	05/28 이병운

	명에 의거 관내 재개발 건축현장 상수도 누수사고 예방을 위한 현장 입회 및 신축현장 점검 후 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2019. 5. 28.
보고자 :************* **************

▢ 재개발 재건축현장 점검결과

※ 단지외 2구간 우수관로 구간은 2019-05-28(화) 현재 50% 공정 굴착 진행중

연번	건축현장(위치)	공사 진행사항	현장 협의자	현장 점검결과	비고
1	*********** **************	***************	*********** *************	2개 우수 관 공사구간 중 구역내구간은 완료 되었고 외부 구간 공사진행중	우수관 매설에 따른 입회 및 누수예방 요청

붙임 : 재개발, 재건축 현장점검 사진 및 재개발구역 도면 각 1부.  끝.