투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(아차산 지하차도 상부 계단 조명등 보완 검토 지시[천호대로(광나루역) 확장 전기공사])

1.업무지시현장 : 천호대로(광나루역)확장 전기공사 (주)거성전설, 천호대로(광나루역)

확장 전기공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-05-28 13:05:32

3.지 시 내 용

가. 천호대로(광나루역) 확장 전기공사 관련하여 지하차도 상부 계단 조명등(LED 1W          스폿등)에 대해 눈부심과 관련한 민원이 발생하여 현장 확인후 보완방안을 검토         하여 조속히 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							전성완			환경설비과장					전결 05/28 김오열
협조자
시행			설비부-7830									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02)3708-8618						/전송			02)3708-8659					/	akagaeya@seoul.go.kr												/	부분공개(5)