264함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	마포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	구급장비(심전도감시장치 산소포화도 측정기) 수리 비용 지급의뢰

1. 관련근거

가. 재난관리과-3388(2019.05.20.)호「구급장비(심전도감시장치 산소포화도 측정기)수리	계획 보고」

나. 재난관리과-3647(2019.5.27.)호「물품검사(수) 조서[심전도감시장치 산소포화도 측정기	수리]」

다. 현장대응단-4303(2019.5.28.)호「구급장비(심전도감시장치 산소포화도 측정기)수리완료	보고」

2. 현장대응단 6-7호(2소대) 구급대에서 사용중인 구급장비(심전도감시 산소포화도 측정기)고장발생에 대한 수리 비용을 아래와 같이 지급 의뢰합니다.

가. 건    명: 심전도감시장치 산소포화도 측정기 수리

나. 고장내용: 산소포화도 케이블 노후로 인한 접촉불량

다. 지급금액: *******************※부가가치세포함

라. 수리업체: ******************************************

마. 예산항목: 구급장비 보강 및 유지관리 / 사무관리비(201-01)

바. 결제방법: 재난관리과 법인신용카드 결제

사. 지급방법: 재난관리과 일상경비출납원 카드결제계좌 입금

붙임 1. 구급장비(심전도감시장치 산소포화도 측정기)수리 계획 보고 각 1부.

2. 물품검사(수) 조서[심전도감시장치 산소포화도 측정기 수리] 1부.

3. 거래명세표 및 신용카드매출전표 각 1부.

4. 구급장비(심전도감시장치 산소포화도 측정기) 수리완료 보고 2부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	이상민		구급팀장	강성수		재난관리과장	05/28 김종린
협조자
시행	재난관리과-3653	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동) 3층 재난관리과	/
전화	02-6981-7861	/전송	02-715-0915	/	myjet@seoul.go.kr	/	부분공개(7)