화재취약대상(건축공사장) 간부 현장확인 결과서(5월)

확인일자 : 2019.5.24.(금)

1. 확인대상

대 상 명	*************			전화번호	************
소 재 지	**************	대표자	*****	주 용 도	공공업무시설
건물구조	**************************			소방안전관리자	*** *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 기초소방시설 관리 등	임시소방시설 적정관리됨 (소화기, 비상경보장치, 간이피난유도선)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접 작업 시 사전신고 등 숙지
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨 - 건물 전면 도로폭 3차선으로 소방차 진입 장애 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 자체방화관리 철저토록 지도 - 안전관리 교육 철저 등 - 공정율: 73%

2. 기본 확인사항

1. 확인대상

대 상 명	*********			전화번호	************
소 재 지	***************	대표자		주 용 도	복합건축물
건물구조	***************************			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 기초소방시설 관리 등	- 소형소화기 30개 비치 - 임시소방시설 설치 토록 교육
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접․용단 작업 시 사전신고 등 관리 방법 숙지
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨
기타 특이사항 - 공정율 - 현수막(안전관리) 게첨 여부 - 소방안전교육 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공정율 20% - 안전관리자 ***에게 화재예방 교육 실시

2. 기본 확인사항

결재	검사지도팀장		예방과장
	성귀연		05/28 김옥석
협조