모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 6월중 비상소화장치 점검계획

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 본부장님 요청사항(비상소화장치 잠금장치 개선)

다. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3장 【소방용수시설 및 비상소화장치 관리】

다. 市재난대응과-2795(2019.2.1.)호“비상소화장치함 관리방법 변경 알림”

라. 서교119안전센터-606(2019.2.1.)호 “비상소화장치함 관리방법 변경 알림”

2. 위와 관련, 우리 안전센터의 2019년 6월 관내 비상소화장치 25개소에 대한 점검을 다음과 같이 실시하고 합니다.

가. 대 상 : 비상소화장치 25개소 중 각 팀당 분할 실시

실 시	대 상	위 치	방 법
1팀	비소48호,비소69호,비소75호,비소77호,비소79호, 비소84호,비소96호,비소100호,비소108호(9개소)	연남동 동교동일대	각 팀장 책임하에 실시
2팀	비소41호,비소42호,비소50호,비소72호,비소74호, 비소82호,비소87호,비소112호(8개소)	합정동 망원동일대
3팀	비소35호,비소51호,비소61호,비소76호,비소80호, 비소86호,비소91호,비소101호(8개소)	서교동 합정동일대

나. 방 법 : 월 1회 이상

(소방용수시설 조사시 비상소화장치에 대한 조사 병행 실시)

다. 내 용 : 비상소화장치 외관 및 비품 적재 적정여부 확인 등

3. 행정사항

가. 비상소화장치 점검내역 119행정정보시스템에 전산입력

나. 비상소화장치 조사 및 훈련 입력시 근무일지와 연계

다. 비상소화장치함 월 1회 이상 점검 시 적재 비품 도난 여부를 반드시 확인하고,

도난 상황발생시 즉시 재난관리과에 알려 주시기 바랍니다.

붙임 1. 비상소화장치 설치 및 관리 기준 제정(안) - 예규 1부

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 입력 매뉴얼 1부

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 훈련 입력 매뉴얼 1부

4. 비상소화장치 점검 대상 1부.  끝.

담당자	김성민		3팀장	이강준		119안전센터장	05/28 최현규
협조자
시행	서교119안전센터-2832	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60 (서교119안전센터)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/	rokfireman@seoul.go.kr	/	대시민공개