문서번호	시설관리과-11926
결재일자	2019.5.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
모규환	05/28 최춘근
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!

『2019년 서초구 관내 A·B구역 상수도맨홀 정밀점검 용역 』

착수보고회 개최 결과 보 고

2019. 5.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2019년 서초구 관내 A·B구역 상수도맨홀 정밀점검 용역』

착수보고회  개최 결 과보 고

『2019년 서초구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역』에 대한 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

❍ 용 역 명

- 2019년 서초구 관내  A구역 상수도맨홀 정밀점검 용역

- 2019년 서초구 관내  B구역 상수도맨홀 정밀점검 용역

❍ 사업 개요: 상수도맨홀 6,634개소(A구역 3,224개소, B구역 3,410개소)

❍ 용 역 사 : 라온구조안전기술(주) 및 ㈜이준엔지니어링

❍ 용역기간 :  ’19.05.13.~12.31.

❍ 용역금액 : ***************************************

Ⅱ		보고회 개요

❍ 일    시: 2019. 5. 24.(금) 10:00

❍ 장    소: 사업소 2층 회의실

❍ 보 고 자

- A구역 : ************************

- B구역 : **********************

❍ 참 석 자: 총 8명

- 사업소(3): 시설관리과장, 용역담당 주무관 등

- 용역사(5): 사업책임기술자, 분야별기술자 등 과업수행자

❍ 보고내용

- 과업수행에 대한 인력, 장비, 수행일정 등

- 과업단계별 업무, 주요과업내용 및 안전관리 계획 등

Ⅲ		보고 주요의견 및 검토내용

구 분	주 요 의 견	조치계획
시설관리과장	맨홀관리대장상 맨홀수량에 대하여 재검토하여 맨홀수량 조정 필요 상수도맨홀의 중요성 인지하고 맨홀의 위치, 상태 등 조사 후 현행화 지시 내부부수, 토사퇴적 등 발견시 사업소 지역담당 조치요청 포장관리시스템과 현장의 맨홀 위치, 밸브번호 등이 상이한 경우 현행화 방법 검토 보고시 건의사항인 간선도로 맨홀점검은 야간점검보다는 공휴일 주간에 점검	관경 350mm초과분은 본부조사대상으로 350mm이하에 대하여 조사토록 조정하겠슴 상수도 밸브의 중요성 인지 및 조사결과 현행화하여 시스템 입력철저 내부누수, 토사퇴적 등 발견시 사업소 지역담당이 조치할 수 있도록 보고 시스템 입력사항과 현장조사 결과가 상이한 경우 시스템 자료 현행화하여 맨홀관리 확립 간선도로 맨홀점검은 공휴일 주간에 점검 조치
주무관	예정 공정표 상 용역완료가 12월 말로 되어있는데 모든 공종이 11월말에 완료될수 있도록 예정공정표 재작성하여 과업수행계획 변경제출	용역의 완료가 11월말로 조정된 예정공정표 및 과업수행계획서 제출

□ 보고회 사진

Ⅳ		향 후 일 정

□ 2019년 **************************

□ 2019년 **************

□ 2019년 ***************

□ 2019년 *************

붙임  2019년 상수도맨홀 정밀점검 용역 착수보고서 각1부.  끝.