	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	6월 중 비상소화장치 점검계획 보고

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-3424(2018.6.11.)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림(이첩)』

다. 재난관리과-629(2019.2.7.)호『비상소화장치함 관리방법 변경 알림』

2. 6월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상: 31개소(26호 임시폐전)

나. 점 검 자: 1, 2, 3팀 비상소화장치 담당자(월 1회 이상)

다. 확 인 자: 각 팀 진압대장

라. 점검방법: 펌프차 예방순찰 및 이륜순찰과 병행점검

마. 점검내용

1) 비상소화장치의 사용상 장애요인 확인·제거 및 장애 시 연락처 기재

2) 비상소화장치 표시 및 안내문 부착여부 및 퇴색, 변색여부

3) 비상소화장치 열쇠 개방에 따른 유지관리 철저

4) 주변 불법 주정차 단속 및 함내·외 청소, 정리정돈 및 기록유지 등

붙임  6월 중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	김동균		진압1대장	이근세		지휘1팀장	신동은		현장대응단장	05/29 이동식
협조자
시행	현장대응단-3474	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 현장대응단 3팀 (연희동)	/
전화	02-3141-0119	/전송	02-336-0119	/		/	대시민공개