		서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	우면119안전센터 저수조(물탱크) 및 말단배관 등 고장에 대한 수리

1. 우면119안전센터-1965(2019.5.24.)호“수도관련(지하식 물탱크) 고장발생 보고”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우면119안전센터에서 유지관리하고 있던 말단배관 및 저수조(물탱크)등에 과도하게 누수가 발생하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 저수조(물탱크) 및 말단배관 등 고장에 대한 수리

나. 소요금액 : **************************

다. 수리내역 : 말단배관, 저수조 볼탑, 물탱크 전극봉 등 수리

라. 수리업체 : *****************************

마. 지급방법 : e-호조를 활용한 계약업체 통장 계좌이체

바. 예산과목 : 직무환경 개선 / 소방관서 시설물 유지 보수/공공운영비(201-02)

붙임  1. 고장발생 보고 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자							백운봉			장비회계팀장					김성철					소방행정과장					박철우				소방서장						05/29 한정희
협조자
시행			소방행정과-6059									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 장비회계팀															/
전화		02-532-0082						/전송			02-592-9090					/	boog19@seoul.go.kr												/	부분공개(5,6)