<별지 제88호 서식>

물품검수조서 광나루안내센터 리모델링사업- 전열교환기 구매

문서번호	총무과-7291

결재	주무관	총무과장	총무부장
	김보선	박병현	05/30 박기용

계 약 건 명			광나루안내센터 리모델링사업 – 전열교환기 구매
납 품 자			상 호			삼성전자 주식회사						성 명		김기남
계 약 금 액			***************************※ 조달수수료 포함
계약체결년월일			2018년 12월12일
준 공 기 한			2019년 05월30일
준 공 년 월 일			2019년 05월24일
검사(수)년월일			2019년 05월29일
검사(수) 장 소			광나루안내센터
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 , 대상(0) , 미등록												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년05월29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	총무		부	총무		과	건축6급	직급	성명	이일순		이일순		김영일
	검수자	총무		부	총무		과	건축7급	직급	성명	김현철		김현철

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	공기순환기 250㎥/h덕트형/폐열회수형	대	738,000	8	-	8
	공기순환기 350㎥/h덕트형/폐열회수형	대	864,000	1	-	1
	공기순환기 800㎥/h덕트형/폐열회수형	대	1,370,000	1	-	1
	공기순환기 덕트설치기본 .평균Φ150mm	식	1,024,100	9	-	9
	공기순환기 덕트설치기본 .평균Φ250mm	식	1,425,000	1	-	1
	공기순환기 덕트설치부자재, 플렉시블덕트 1M당,Φ200mm	M	6,170	136	-	136
	공기순환기 덕트설치부자재, 스파이럴덕트 1M당,Φ200mm	M	17,190	236	-	236
	공기순환기 덕트설치부자재디퓨져,Φ200mm	개	14,250	40	-	40
	공기순환기 덕트설치부자재,분기관평균 Φ200mm	개	5,700	14	-	14
	공기순환기 덕트설치부자재 엘보,Φ200mm	개	6,740	102	-	102
	공기순환기 덕트설치부자재, 레듀싱브랜치 Φ200mm	개	10,730	4	-	4
	공기순환기 룸컨트롤러용전선및전선관설치	M	4,080	150	-	150
	공기순환기 중앙제어기용전선및전선관설치	M	4,080	180	-	180
	냉난방공조공사 룸컨트롤러 AWR-WE13NPP	개	48,500	10	-	10
	이하여백

□ 사 진