문서번호	시설관리과-1326
결재일자	2019.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
이균휴		05/30 손창열
협조
	주무관		정창수

수방상황보고

2019. 5. 29.

한강사업본부 시설부

	수방상황 보고 < 2019. 05. 29(수) 22시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 5월 누계 37.8㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (수)	내일 (목)	모래 (금)
기상 현황	특이사항없음
강수확률(%)	0	10~20	10~20
예상강수량	0 ㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 135.7㎜ (1~5월 평년 263.4㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘18년강수량 1,284.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	0.0	0.0	213.96 (244)	87.24
소양강댐	0.5	0.24	1653.174 (2,900)	56.56
충주댐	0.0	0.0	1039.141 (2,750)	37.44

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.66	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m