119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
		서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	공조덕트 흡배기팬 고장 발생 보고

본 센터에 설치 운영중인 유스호스텔지하 공조덕트 흡입 및 배기팬 고장으로  인한 소음발생등 실내환기 개선이 불가능하여 아래와 같이 고장발생 내역을 보고 합니다.

가. 고장 발생 내역

기기명	품 명	고장발생일
흡배기팬	LZ-H502SB	2019.5.30.(목)

나  원인 및 상태 : 장기사용으로 인하여 고장발생(제조년월 06.01)

다. 의견 및 조치 : 실내 환기개선에 만전을 기하고자 수리업자에 요청.      끝

주무관							류준호			장비관리팀장					배미순					자원관리과장					05/30 조규관
협조자				담당자						장순성
시행			자원관리과-6913									(						)		접수											(						)
우																					/			http://119.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	대시민공개