	강서소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 6월 중 소방용수시설 및 지수리조사 정기조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법시행규칙 제7조(소방용수시설조사 및 지리조사)

나. 2019년 소방재난업무가이드 재난대응행정편『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 2019년 6월 중 방화119안전센터 소방용수시설 정기조사와 비상소화장치       점검 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설조사 및 지리조사

1) 기 간 : 2019. 6. 10(월) ~ 6. 28(금)

2) 대 상 : 376개< 지하식163, 지상식211(비상소화장치 4포함),

급수탑2 >

3) 동 원 : 28명:(1. 2. 3팀 : 27명), 센터장

4) 감독 및 안전관리책임자 : 센터장,1, 2, 3(팀장)

5) 조사내용

○ 소화전 보수, 장애물 제거등 유지관리 사항

○ 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실여부 등

○ 비소점검부 행정정보시스템 용수조사시 가.부 용수담담자 기재

6) 조사방법 : 일제수리기간 주간근무자 지수리조사(비번자 대기근무)

나. 비상소화장치 점검 : 4개소(붙임참조)

점검 및 확인자	점검일자	소방용수 점검 및 비상소화장치 점검
센 터 장	2019.6월 중	월 1회 이상
용수담담자	2019.6월 중 용수조사시 점검	월 1회 이상(행정정보시스템 가.부 기재)

3. 행정 사항

가. 본건 조사와 관련 전 직원 조사요령 및 안전사고방지 등 교육 실시하고 소화전              주변청소 등에 만전을 기하고,

나. 소방용수 개, 폐장치를 철저히 확인하여 수압 확인 후 누수가 되어 민원사례가          발생하지 않도록 하며,

다. 경미한 고장은 현장조치하고 중요 고장사항은 주무부서에 서면 보고하여 빠른           시일내에 수리 완료될 수 있도록 하고, 조사후 근무일지 기재 및 소방행정정보           시스템 입력 철저히하고,

라. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사를 병행 실시 하기 바람.

붙 임    6월 소방용수시설 정기조사 계획 1부(방화).  끝.

	방화119안전센터장
담당자	이경섭		진압3팀장	차광욱		119안전센터장	05/30 최규경
협조자
시행	방화119안전센터-2227	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-3662-8119	/전송	02-3663-9701	/	dlrudtjq4189@naver.com	/	부분공개(6)