	강남소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	보이는 소화기 유지․관리 결과 보고(세곡)

1. 관련근거

가. 예방과-16870(2019.5.27.)호, 「보이는 소화기 유지관리 물품 배부」

나. 세곡119안전센터-2535(2019.5.24.)호, 「보이는 소화기 고장발생보고(세곡)」

2. 세곡119안전센터 소관 보이는 소화기 유지‧관리 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 세곡화훼단지 보이는 소화기 2개(연번 24,25)

나. 고장내역 : 케이스파손 2개소

다. 보수인원 : 세곡펌프(4명)

라. 수리개요 : 케이스교체 완료

붙임  1. 보이는 소화기 유지관리 대장 1부.

2. 물품 인수증 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	전제철		진압3팀장	최진근		119안전센터장	05/30 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-2633	(		)	접수		(		)
우	06377	서울특별시 강남구 밤고개로 268 세곡119안전센터 (율현동)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	jjcsoft@seoul.go.kr	/	부분공개(6)