문서번호	총무과-5967
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
강성기		05/31 황차호
협 조

승강기 월간 점검결과 보고(5월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5

서울시립미술관

(총 무 과)

승강기 월간점검 결과 보고(5월)

안전한 미술관 관람 환경 조성을 위해 미술관내 승강기에 대한 월간점검을 실시하고

그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

□ 승강기시설 안전관리법 제17조(승강기 자체점검)

- 승강기 운전의 안전에 관한 점검을 월 1회 이상 실시하여야 한다

- 승강기 관리주체는 자체점검을 유지관리업자에게 대행 하도록 할 수 있다

□ 승강기시설 안전관리법 시행령 제15조(승강기 자체점검)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

구 분	설치장소	용 도	댓 수	비 고
승 강 기	전시동	인승용	1
		화물용	1
	관리동	인승용	1
경사형 휠체어 리프트	전시동	장애인용	1
승 강 기	SeMA벙커	인승용	1

□ 점검방법 : 승강기 용역업체에 의한 안전점검

- 점검 용역업체명 : 한림승강기(주)

□ 점검일시 : 2019.5.24.(14:00~16:00) 서소문 본관

2019.5.24.(12:00~12:30) SeMA 벙커

□ 점검사진

인승용 승강기 점검	인승용 승강기 점검
화물물용 승강기 점검	화물물용 승강기 점검
SeMA벙커 승강기 점검	SeMA벙커 승강기 점검

Ⅲ		점검결과

□ 점검결과 : 양 호

- 세부점검 항목 : 붙임문서 참조

붙 임 : 자체승강기 점검표 1부. 끝.