＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 요청에 따른 회신(신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구-제5차))

1. 강서구청 물관리과-6646(2019.05.28.)호 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는『신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구-제5차)』와 관련하여 저촉 상수도관 이설 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 회신하오니

3. 이설 승인조건을 준수하시고 설계도서를 포함한 착공계를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : ************

나. 공사개요 : 상수도관 이설 D150mm, L=12m * 1개소

다. 공사시행자 : 원인자 실시(상하수도 전문면허 소지자 시행)

라. 원인자 부담금 : 붙임2의 원인자 부담금을 기한 내 납부

마. 착공계를 제출한 후 공사시 우리사업소 직원과 상수도사업본부 건설사업관리용역사

입회 후 공사시행

※ 건설사업관리용역사 : ㈜건양엔지니어링 *********************

붙임  1. 이설승인조건 1부.

2. 원인자 부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	강은찬		시설관리팀장	김남구		시설관리과장	05/31 이경희
협조자
시행	시설관리과-10747	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 (신정동)	/
전화	02-3146-4007	/전송	02-3146-4039	/		/	부분공개(6)