문서번호	기전과-5291
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		05/31 代김흥식
협조

『구로동 근생 및 오피스텔 현장』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

강서도로사업소

(기전과)

『구로동 근생 및 오피스텔 현장』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 승인 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

서울지방경찰청 교통관리과-8210(2019.04.08.)호

㈜문영엔지니어링 구일-19-0529(2019.05.29.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 구로동 651-2번지 근생 및 오피스텔 현장 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : ㈜문영엔지니어링

위    치 : 구로구 구로동 651-2

공사개요 : 교통신호기 신설

관련업체 및 주요설치 내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜트래픽스	㈜대영유비텍 (서울시 지정감리)	세한전설㈜	제어기 1대 신설 지주 6본 신설(통합 1 포함) 신호등 11조 신설 음향신호기 4대 신설 그 외 조건부 승인사항

공사기간 : 2019.05.13. ~ 2019.06.30.

Ⅲ		점 검 내 용

준공검사일 : 2019년 5월 29일 10시

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	대영유비텍㈜	서 대 원
입 회 자	대영유비텍㈜	이 종 민
″	서울특별시 교통운영과	불 참
″	구로구청 도로과	홍 득 표
″	구로구청 교통행정과	송 수 정
″	서울지방경찰청 교통관릭과	불 참
″	구로경찰서 교통과	불 참
시 공 사	새한전설㈜	김 승 구
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과 및 조치내용

구 분	점검결과	수 량	조치내용
신호등	신호등 각도 불량	1개소	신호등 각도 조정

Ⅳ		조 치 의 견

상기 점검결과 및 조치내용과 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 승인하고자 함.

Ⅴ		행 정 사 항

관계 기관 및 원인자 준공승인 통보.

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공검사조서 및 준공확인서 각 1부.

3. 준공내역서 및 준공도면 각 1부.  끝.