투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈수기(10, 11호) 감속기(예비품) 제작 구매 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0375호(2019.5.29.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 탈수기(10, 11호) 감속기(예비품) 제작 구매 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈수기(10, 11호) 감속기(예비품) 제작 구매

2) 요청사유 : 탈수기(10, 11호) 감속기 고장 시 수리 기간이 장기간(30일 이상) 소요되어 소화슬러지처리에 어려움 발생 예상

※ 탈수기 10, 11호 : 35㎥/hr×75kw/22kw, 로얄정공 제작

3) 구매품목 : 인벌류트 사이크로 감속기(감속비 121:1) 1대

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********************************************************

나. 검토결과 : 승인(탈수기 감속기 고장 시 신속한 교체운전을 위하여 예비품 구매 필요)

※ 당부사항 : 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	05/31 代이희신
협조자
시행	운영과-4016	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)