문서번호	누수방지과-6048
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
최환수		이용구	05/31 이규상
협조

『2019년 취·송수 및 공정유량계 교정검사』

기성준공(1차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

상수도사업본부

(누수방지과)

『2019년 취․송수 및 공정유량계 교정검사』

기성준공(1차) 보고

광암 등 6개소 아리수정수센터 취·송수 유량계 상반기 교정검사 완료분에 대하여 기성준공(1차) 처리코자 보고 드림.

※ 2019년 상반기 취·송수유량계 교정검사 결과보고(누수방지과-6042, 2019. 5. 31.)

용역개요

❍ 사 업 명 : 2019년 취·송수 및 공정유량계 교정검사 용역

❍ 용역개요 : 유량계 교정검사 99회[취·송수 31대(상.하반기), 공정 31대, 휴대용 6대]

❍ ******************이덕기

❍ *******************

❍ ***********************************

기성준공(1차) 현황

❍ 기성준공 내역 : 교정검사 28개소(취수 13, 송수 15)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
취 수	13	1	3	2	1	3	3
송 수	15	2	3	2	2	3	3
합 계	28	3	6	4	3	6	6

※ 31개소 중 3개소는 구역 유량계 교정업체에서 진행하여 별도 정산

- 영등포 송수 2개소 (신정송수,금천송수), 암사 송수 1개소(우면산 송수)

❍ 금회 기성금액 : 26,257,000원

용 역 명	계약금액	기성금액	잔여금액	기성율(%)	비고
취․송수 및 공정 유량계 교정검사 용역	84,227,700	26,257,000	57,970,700	31

❍ 세부내역

구 분	단위	단 가	계약금액		금회기성금액		기성 후 잔여금액
			수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
취송수 유량계
500㎜ 미만	대	515,000	0	0	0	0	0	0
1000mm 미만	대	650,000	4	2,600,000	1	650,000	3	1,950,000
2,000㎜ 미만	대	820,000	20	16,400,000	9	7,380,000	11	9,020,000
2,000㎜ 이상	대	880,000	38	33,440,000	18	15,840,000	20	17,600,000
2.휴대용 유량계 (공장교정)	대	300,106	6	1,800,636	0	0	6	1,800,636
3.공정 유량계
500㎜ 미만	대	515,000	4	2,060,000	0	0	4	2,060,000
1000mm 미만	대	650,000	11	7,150,000	0	0	11	7,150,000
2,000㎜ 미만	대	820,000	16	13,120,000	0	0	16	13,120,000
2,000㎜ 이상	대	880,000	0	0	0	0	0	0
.공급가액				76,570,636		23,870,000		52,700,636
부가가치세				7,657,064		2,387,0000		5,270,064
도 급 액				84,227,700		26,257,000		57,970,700

보고자 의견

❍ 2019 상반기 취․송수 및 공정유량계 교정검사 용역감독 결과 용역설계서 및 세부 시방서에 의거 차질없이 이행되었기에 기성 준공(1차)처리코자 합니다.

- 기성(1차) 금액 : 금26,257,000원

- 예산과목

시설안전부 / 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

[유량계 교정검사 및 유지보수]

- 준공 검사원 지정 : 공업6급 차경호, 행정6급 김영일

붙임 : 1. 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고 1부.

2. 기성총괄 내역서 1부.

3. 상반기 취․송수유량계 교정검사 사진철 및 성과품(별첨) 1부.  끝