문서번호:예방과-6767

현장확인 결과보고서

확인일시	2019. 5. 24. (비상방송설비 표본점검실시)		결재	담당자	검사지도팀장		예방과장
				구현석	권계헌		05/31 代남정오
대상명 및 위치	**************** ********		대표자 및 전화번호			********* *************
관계인	***	용도	교육연구시설			소방안전 관리자		*** **************
자체점검 실시자	******** ***************	자체점검 실시기간	2019. 3. 09.			점검자		********
규 모	철근콘크리트조 슬라브지붕 지상5층/지하1층 4개동 연면적 5,338.65㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검[종합정밀점검(2019. 3. 9.)] 시기․횟수 적정함
소방시설관리사 참여여부	소방안전관리자 ***** 확인한바 소방시설관리사 *** 참여하에 점검함을 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력의 배치기준 적정함을 확인함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	점검인력 실제 점검함을 확인함(3명/3명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검기간(2019.3.9.)과 보고서의 점검일 일치함을 확인함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서제출용보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체보관용과 소방서제출용 보고서 내용 일치함을 확인함(불량사항 없음 )
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	소방시설(비상방송설비) 정상작동함을 확인함	자체적으로 수시점검토록 지도함
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	소방안전관리자 ***에게 점검기구 이용 점검 실시함을 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	-