문서번호	시설관리과-11079
결재일자	2019.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
민성준		代이두영	06/03 代이준호
협 조	주무관			이두영
	주무관			김광모
	주무관			홍하나
	주무관			김혁
	전문경력관			최승호

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

백련아리수올림터 근무일지(05.31)

2019. 05

백련아리수올림터 운전일보

2019년 05월 31일 금요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

근 무 조

성    명

교육,연가,휴가,대직

근 무 자

09:00~18:00

일 근

최 승 호

출장(수변전설비 박람회)

휴 무

A 조

이 용 주

00:00~09:00

B 조

박 제 용

09:00~18:00

D 조

김 강 연

18:00~24:00

C 조

민 성 준

근 무 현 황

□ 백련아리수올림터 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : B조 박제용 (00:00~09:00)

-백련아리수올림터 근무일지 정리 : 05:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 06:30

-백련아리수올림터 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	07:52	-
연희	5 (150)	-	01:22	06:19	-
가좌	7 (375)	00:00	-

-사무실 및 백련아리수올림터 주변환경정비 : 07:00

♢ 주간근무 : D조 김강연 (09:00~18:00)  최승호(출장:수변전설비 박람회)

-야간근무자 인수인계 : 08:30

-모터펌프 최대부하 운전시간정지(10:00~12:00,13:00~17:00)

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:00,12:00,15:00

-백련아리수올림터 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	-	09:04
연희	5 (150)	-	09:40	12:03	12:59	17:03	-
가좌	7 (375)	-	09:58	17:11	-

-백련아리수올림터 1지,2지검수구 및 관랑실 순찰점검(11:00)

-백련아리수올림터 잔류염소 측정(14:00, 자동:0.39)

♢ 야간근무 : C조 민성준 (18:00~24:00)

-주간근무자와 인수인계 : 17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 23:20

-백련아리수올림터 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	20:00	20:28
연희	5 (150)	-	21:13
가좌	7 (375)	-	20:01

-금일 전력사용량 : 5090.40 KWH

-백련아리수올림터 관내 순찰점검 이상없음(21:00~21:30)

기    타

- 연희5호기 압력계 호스 균열 누수