＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	수질검사 의뢰(신월6동 558번지외 6개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인“신월6동 558번지외 6개소 배급수관 정비공사”와 관련하여 아래와 같이 수질검사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 요청

1) 대    상 : 상수도관 D150~200mm, L=1,085m

2) 위    치 : 신월동 508-1, 신월동 507-3

3) 검사항목 : 탁도 및 잔류염소 등

붙임  통수전 수질검사 의뢰서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	최형석		주무관	강병국		급수운영과장	06/03 代문병희
협조자
시행	급수운영과-12295	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(7)