문서번호	시설관리과-10884
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
홍성철	김남구	이경희		06/03 배현숙
협 조

공사시행 계획 보고

( 2019년 등촌1동외 8개동 상수도공사 )

2019. 6

강서수도사업소

(시설관리과)

공사 시행 계획 보고

( 2019년 등촌1동외 8개동 상수도공사 )

「2019년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 계약심사를 완료하고, 심사결과를 반영하여 공사시행하고자 보고드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2019년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사위치 : 강서구 등촌1~2동, 염창동, 화곡본동, 화곡 1~4동, 화곡8동 일대

○ 공사기간 : 착공일로부터 2020.06.30일까지

○ 공사개요 : D=15~300mm, L=1,090m 상수도관 부설

○ 도 급 비 : 금638,400,000원 (계약심사결과 반영)

□ 추진 현황

설계도서 작성		○기존 『2018년 등촌1동외 8개동 상수도공사』계약 종료 임박(~6/30) ○최근 3년 평균물량 적용하여 설계내역 작성 ○설계단가 : 상수도사업본부 표준단가 적용
⇩
공사계약 심사의뢰(본청)		○심사의뢰 : 본청 계약심사과 - [시설관리과-10502(2019.5.28.)] - 심사요청액 : 663,377,000원 (도급액기준)
⇩
심사결과 통보		○[계약심사과-10137(2019.5.31.)] ○심사금액 : 638,400,000 - 심사요청금액 대비 감24,977,000원

□ 계약심사 결과내용

○ 관련문서 : 계약심사 결과통보[계약심사과-10137(2019.5.28.)]

○ 계약심사 결과 금액                                         (단위 : 원)

구 분	계약심사의뢰금액	심사결과 금액	증 ․ 감
총공사비	883,377,000	858,400,000	24,977,000
도급비	663,377,000	638,400,000	- 24,977,000
관급비	120,000,000	120,000,000	변동없음
복구비 및 기타	100,000,000	100,000,000	변동없음

○ 자재

- 휘발유 : 1,358.1원/L→1,412.2원/L 등 10개 자재단가 조정

○ 일위대가

- 스테인레스관,m 주름마디스테인레스관 부설공 : 표준품셈(1-3-4) 적용

- 소형공사안내표지판 등 안전시설 설치 및 철거 : 재+노+경 → 경비

- 조명시설 설치 및 철거 : 표준품셈 반영(6-7-4) 등

□ 계약심사 결과검토

○ 심사결과 검토 : 이견 없음

- 조정 금액이 적정하므로 위 심사 결과를 반영하여 공사시행하고자 함

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 상하수도 설비공사업 면허 소지자로 서울특별시에 주된 사무소가 있는자

○ 발주금액 : 금858,400,000원(도급비 금638,400,000원)             (단위 : 원)

구 분	발주 금액	비고
총공사비	858,400,000
도급비	638,400,000
관급비	120,000,000
복구비 및 기타	100,000,000

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치 및 보수

□ 행정사항

○「2019년 등촌1동외 8개동 상수도공사」공사시행

○ 공사계약 의뢰 – 본청 재무과

붙임 : 1. 계약심사 결과 공문 1부.

2. 계약심사검토서 1부.

3. 설계내역서(조정) 1부.  끝.