119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청원경찰실 에어컨 고장 보고

1. 우리 사업소의 청원경찰실에서 사용하고 있는 에어컨의 고장 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

물품명/제조업체명	수량	도입일자	고장내역	고장발생일 / 사용장소
1) 에어컨 분리형(냉방전용) SNC061BDWJ / LG전자	1	2009.08.	심한 소음과 냄새, 냉각기능 저하로 사용불가	2019. 6. 1. / 정문 초소
2) 전기냉방기(냉난방 겸용) / 삼성전자	1	2012. 11.	냉난방 기능 모두 고장으로 사용 불가	2019. 5. 30. / 대기실

나. 고장원인 : 잦은 사용으로 인한 노후화

다. 제품상태 : 사용 불가상태로 신규 제품 구매 권장

라. 조치의견 : 업체 시장조사 후 신규 제품 구매.  끝.

전문관	임지인		행정팀장	조문현		자원관리과장	06/03 조규관
협조자	담당자	장순성		장비관리팀장	배미순
시행	자원관리과-7027	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2113	/전송	02-726-2116	/	janeyim@seoul.go.kr	/	대시민공개