투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	기전사업부장
제목	마곡도시개발지구 원인자부담공사 정기점검 부적합 교통안전시설 조치 요청

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 서울지방경찰청 교통관리과-11859(2014.05.01.)호

나. 한국전기안전공사 서울서부지사(점검부)-1661(2019.05.03.)호

다. 대영유비텍(주) 대영GE19A-05-06(2019.06.03.)호

3. 위 호와 관련하여 일반용전기설비에 대한 정기점검 결과 부적합설비에 대하여 아래와     같이 조치를 요청드리니 조치의견(결과)을 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 요청시설 : B-14 교차로(반야정사삼거리) 제어기

나. 요청사유 : 전기설비 정기점검 부적합 및 제어기 절연불량

※ 절연불량 내역 : 붙임의 정기점검 부적합 개보수현황 및 사진대지 참조

다. 요청내용 : 절연불량 제어기 교체

붙임1. 작업지시 제2차 완료보고서 1부.

2. 정기점검 부적합 개보수현황 및 사진대지 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울주택도시공사 사장,(주)건영이앤씨 대표
주무관	이성도		기전과장	전결 06/03 서승완
협조자	주무관	진현주
시행	기전과-5345	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)