문서번호	현장민원과-9033
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
우장명	代김기돈	06/03 황일람
협 조

세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!

공용급수관(평화아파트)  교체공사비 지원 심의결과 보고

2019. 6. 3.

중부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

평화아파트 공용급수관 교체공사비 지원 심의결과 보고

□ 심의회 개요

○ 일   시 : 2019. 6. 3.(월) 09:30 ～ 10:00

○ 장   소 : 소장실

○ 참 석 자

- 사업소장, 행정지원과장, 요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장,           현장민원과장

○ 심의번호 : 제 2019-3호 평화아파트

○ 심의대상 : 중구 퇴계로8길 23 평화아파트 공용급수관 교체

□ 심의 안건

○ 평화아파트 공용급수관 교체공사에 따른 공사비 지원 여부

○ 세 대 수 : 33세대

○ 공사(계약) 금액 :  ********

○ 지원 예정 금액  : **********

□ 심의 결과

○ 1976년 건축허가된 평화아파트 공용급수관이 녹슨 강관을 급수관으로       사용하고 있어 녹물과 누수 등으로 주민들이 불편을 겪고 있으며,         이에 따라 공용급수관 교체가 시급한 실정이므로,

○『노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침』에 의거

공사비 지원 승인을 결정함.

붙임 : 1. 심의 결정서 1부.

2.  회의록 1부.  끝.