출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	서영석	손병대	06/03 최춘근

	명에 의하여 2019. 6. 3(월) 관내 배수지, 증압장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보고자 : 지방공업주사 성명 : 서영석

보 고 내 용
일 시	2019. 6. 3(월) 14:00 ~ 16:00
건 명	출장보고서(6. 3)
내용	ㅇ 출 장 자 : 시설관리과 서영석 ㅇ 출 장 지 : 도곡증압장 ㅇ 출장 내용 - 시설물 및 기전설비 점검 ㅇ 출장 점검 사항 - 현장 조작반 한전 인입 케이블상태 등 점검 - 펌프실 맨홀상태 및 진동 등 점검 - 배관누수, 배수펌프 등 점검 ㅇ 특이사항 : 없음
비 고