“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	악취방지시설 설치지원관련 변경신청 검토보고

1. 생활환경과-6725(2019.4.29.)호와 관련입니다.

2. 2019년 악취방지시설 설치 지원대상으로 선정된 사업장 중 변경신청서를 접수한 사업장에 대해 검토한 바,

3. 방지시설 설치장소의 여건에 맞추기 위한 외형변경사항 2건, 악취저감효과 향상을 위한 용량증설 3건으로 변경신청서는 적정한 것으로 판단되어 변경시공토록 허용하고,

4. 준공심사 시 변경신청사항에 대한 사실여부 및 실제 적정설치여부에 대해 확인하여 보고토록 녹색환경지원센터에 요청하고자 합니다.

가. 변경내역

상호명	변경사항	변경사유	비 고
스토리 이노베이션	방지시설(국소배기장치/집진기) 외형변경, 용량 변경은 없음	협소한 설치공간에 설치하기 위하여 외형만 변경한 사항임	지원보조금 변동없음
국물닭발의 명가 화닭발	집진기 높이 (1839mm → 1786mm) - 아웃렛 후드에서 측정공까지 거리(250mm → 150mm)	현장 여건상 설치공간에 맞도록 변경한 사항	지원보조금 변동없음
지원	배기펜 용량증설 (모터 3kw → 5kw) 전기집진기 1단 추가 (2단 → 3단)	배기량 부족을 해결하기 위한 배기펜 용량증설, 전기집진기 1단추가	지원보조금 변동없음
최고갈비	전기집진기 1단추가 (2단 → 3단)	사업장 여건에 따라 테이블 연기제거를 위해 전기집진기 1단 추가	지원보조금 변동없음
후암동숯불갈비	전기집진기 1단추가 (2단 → 3단)	사업장 여건에 따라 테이블 연기제거를 위해 전기집진기 1단 추가	지원보조금 변동없음

붙임 : 변경신청서 5부. 끝.

★환경전문관	김미란		생활환경팀장	김덕환		생활환경과장	06/03 구본상
협조자
시행	생활환경과-8654	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)1동 12층	/
전화	02-2133-3727	/전송	02-2133-1027	/	mint386@seoul.go.kr	/	부분공개(5)