문서번호	시설관리과-10947
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이동섭	김남구	이경희		06/03 배현숙
협 조

계약심사 결과 및 공사시행 계획 보고

( 2019년 우장산동외 10개동 상수도공사 )

2019. 6

강서수도사업소

(시설관리과)

계약심사 결과 및 공사 시행 계획 보고

( 2019년 우장산동외 10개동 상수도공사 )

「2019년 우장산동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 본청 계약심사를 완료하고 심사결과에 따라 공사시행하고자 보고드림.

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2019년 우장산동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사위치 : 강서구 우장산동, 공항동, 발산1동, 가양1~3동, 방화1~3동 화곡6동, 등촌3동 일대

○ 공사기간 : 착공일로부터 2020.06.30일까지

○ 공사개요 : D=15~300mm, L=1,120m 상수도관 부설

○ 도 급 비 : 금738,000,000원 (계약심사결과 반영)

□ 추진 현황

설계도서 작성		○기존 『2018년 우장산동외 10개동 상수도공사』계약 종료 임박(~6/30) ○최근 3년 평균물량 적용하여 설계내역 작성 ○설계단가 : 상수도사업본부 표준단가 적용
⇩
공사계약 심사의뢰(본청)		○심사의뢰 : 본청 계약심사과 - [시설관리과-10770(2019.5.31.)] - 심사요청액 : 금747,740,000원(도급액기준)
⇩
심사결과 통보		○[계약심사과-10176(2019.6.3.)] ○심사금액 : 금738,000,000원(도급액기준) - 심사요청금액 대비 감9,740,000원

□ 계약심사 결과내용

○ 관련문서 : 계약심사 결과통보[계약심사과-10176(2019.6.3.)]

○ 계약심사 결과 금액                                         (단위 : 원)

구 분	계약심사의뢰금액	심사결과 금액	증 ․ 감
총공사비	967,740,000	958,000,000	9,740,000
도급비	747,740,000	738,000,000	- 9,740,000
관급비	120,000,000	120,000,000	변동없음
복구비 및 기타	100,000,000	100,000,000	변동없음

○ 자재

- PVC관 하수관(150mm)등 8개 : 자재단가 조정

○ 일위대가

- 스테인레스관,m 주름마디스테인레스관 부설공 : 표준품셈(1-3-4) 적용

- 소형공사안내표지판 등 안전시설 설치 및 철거 : 재+노+경 → 경비

- 조명시설 설치 및 철거 : 표준품셈 반영(6-7-4) 등

□ 계약심사 결과검토

○ 심사결과 검토 : 이견 없음

- 위 심사 결과를 반영하여 공사시행하고자 함

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 상하수도 설비공사업 면허 소지자로 서울특별시에 주된 사무소가 있는자

○ 발주금액 : 금958,000,000원(도급비 금738,000,000원)             (단위 : 원)

구 분	발주 금액	비고
총공사비	958,000,000
도급비	738,000,000
관급비	120,000,000
복구비 및 기타	100,000,000

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치 및 보수

□ 행정사항

○「2019년 우장산동외 10개동 상수도공사」공사시행

○ 공사계약 의뢰 – 본청 재무과

붙임 : 1. 계약심사 결과 공문 1부.

2. 계약심사검토서 1부.

3. 설계내역서(조정) 1부.  끝.