투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로시설물(고가차도 등) 재배치 검토 요청

우리사업소 관리시설인 서울특별시도(남부순환로)상 위치한 공단IC ~ 가리봉 철도고가는 준공 후 약 40여년 공용중에 있으며 해당시설물의 노후화 및 미관 저해 등으로 안전에 대한 불안감 호소 등 지역 주민들의 민원이 지속적으로 요구되고 있는 실정에서 우리사업소 자체 검토결과 도로시설물 재배치 검토가 필요한 것으로 판단되어 요청하오니 안전하고 효율적인 시설물 유지관리를 위해 적극 검토(타당성 조사용역 등)하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시설

시설명	위치	규모(m)		구조형식	상태등급	준공년도
		폭	연장
공단IC	구로구 구로동700	7~23	374	본교: PFS 램프: ST-BOX	B	‘91.9
가리봉철도고가	구로구 가리봉동 515	20~24	234	PSC I, SPG	B	‘77.7

나. 요청내용

- 고가,입체교차 → 지하차도 및 평면교차 재배치 검토 요청

따로붙임  1) 위치도 및 현황사진 1부.

2) 자체검토서 1부.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장),서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
주무관	김규춘		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	06/04 김용제
협조자
시행	시설보수과-4813	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개