	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	5월중 소방용수분야 결과보고

1. 재난관리과-496(2018.1.22.)호『2018년도 서초소방서 소방용수업무  기본계획 알림』와      관련입니다.

2. 우리 119안전센터 2019년도 5월중 소방용수분야 관리실적을 보고합니다.

가. 대    상 : 공설 583소(지상식171, 지하식412)

나. 기    간 : 2019.05.01. ~ 2019.05.31. (기간 중 팀별 주간근무시 점검 실시)

다. 점 검 자 : 각 팀 소방용수 담당자

라. 안전책임자 : 각 팀장

마. 점검결과

	총계	양호			불량					비고
		소계	지상식	지하식	소계	지상식		지하식
						사용가	사용불가	사용가	사용불가
방배	583	557	162	392	26	2	7	6	11	-

붙임    1. 2019년 5월중 소방용수분야 정기 보고(방배) 1부.

2. 2019년 5월중 소방용수시설 고장 현황(방배)  1부

3. 2019년 5월중 소방통로 확보실적(방배) 1부. 끝.

담당자	이요한		진압2팀장	권영철		119안전센터장	06/04 여남영
협조자
시행	방배119안전센터-2193	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)