문서번호	서울특별시공무원수련원-4045
보존기간	년
결재일자	2019.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설팀장	원장
고명재	이무규	06/04 이영배

2019년 상반기

제3종시설물(미지정) 안전점검 결과 보고

2019. 6.

서울특별시 공무원수련원

2019년 상반기 제3종시설물(미지정) 안전점검결과 보고

우리원 미지정 제3종시설물(구:특정관리대상시설)에 대하여 2019년 상반기 정기 안전점검을 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 관련 근거

○ 2019년 상반기 제3종시설물 점검계획(공무원수련원-3765, 2019.5.23.)

○ ‘제3종시설물 지정·관리계획’ 통보 및 추진알림(시설안전과-5415, 2018.4.10.)

□ 시설 현황

○ 규    모 : 건축물 지상8층, 지하2층(연면적 : 7,243.95㎡)

○ 구    조 : 철근콘크리트 라멘조

○ 용    도 : 교육연구시설(교육원), 객실(80실) 및 부대시설

○ 특정관리대상시설 등급 : 중점관리시설(B급)

□ 점검기간 : 2019.5.23 ~ 5.30.

□ 점 검 자 : 시설팀 직원(5인)

□ 점검방법

○ 2018년 하반기 점검 이후  각 분야별 담당직원의 점검표에 의한  시설물의 기능적 위험요인, 육안 점검, 시험작동 및 필요분야 외부전문기관 점검(소방시설물종합 점검) 등

□ 점검결과

○ 2019년 상반기 점검시와 큰 변화 없이 전반적으로 시설물 안전, 관리상태 양호함(지속적인 시설물 점검과 수시 보수로 특이사항 발견하지 못함)

○ 2018년 하반기 정기점검 이후 주요 안전개선 및 점검사항으로,

- 2019. 4.4일 고성·속초 지역 대형 산불로 이재민 임시숙소 사용에 따른 객실 시설물 특별안전점검 실시(자체)

※수련원 인근지역까지 피해가 있었으나, 수련원 으로 확산을 방지하고  고성지역 주민들의 이재민 임시숙소 및 자원봉사자 숙소로 제공 운영

- 강풍 및 단열에 취약한 경비실 출입공간 확보

- 사우나 유리문 힌지교체, 현관 창틀 및 자동센서 수리(외부)

- 2019년 상반기 소방시설물 종합 정밀 점검 실시 (외부,자체)

- 1층 , 지하1층 주계단 출입 방화문 자동 개폐 장치 설치(외부)

- 시스템에어컨 냉매정제(6~8층) 실시(외부)

- 가스시설물정기검사 실시(외부)

□ 시설물 상태등급 평가 및 조치내용

○ 특이 변동사항 없으므로 현재 등급인 B등급 유지

○ 통합재난안전정보시스템(NDMS)에 상반기 점검결과 전산입력 ․ 관리

※ 현재까지 제3종 시설물 미지정 상태로 추후 지정전까지는 종전 특정건축물 정기 점검과 같이 상,하반기 실시

붙임 : 분야별 주요 안전점검 사항 양식 각1부(3장).  끝.