＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	정릉2배수지 수질자동측정기 수리 비용 지출

우리사업소에서 정릉2배수지 수질자동측정기 이상으로 이를 수리하고 그 비용을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건       명 : 수질자동측정기 수리 비용 지출

나. 지 출 금 액 : *******************

다. 업   체  명 : ************

**************************

라. 지 출 방 법 : 수리 후 매출전표를 첨부하여 결재 계좌에 입금

***********************)

마. 예 산 과 목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

(아리수 통합정보시스템 유지관리 32201)

붙임  1. 수질자동측정기 점검결과 보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 지출결의서 1부.  끝.      추산필 2019. 6. 04. NO.14961 백청간

주무관							이태기				주무관					백청간					수질팀장					김병찬					행정지원과장						06/04 代은정호
협조자
시행			행정지원과-14530										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소																/
전화		02-3146-2047							/전송			02-3146-2079					/														/	부분공개(6)