		강동수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(거여동 8-1)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023605888	고객접수번호	1012019026017
수용가명	***	민원신청일	2019. 6. 4.
수용가주소	서울특별시 송파구 거마로7길 40-5 (거여동) (05736 송파구 거여동 8-1)
신청인	***	신청인연락처	휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1988. 7. 6.	기물번호	J0900015745
현장방문일시	14시 10분	현장출동자	윤정민
입회자	인숙자	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	2kg/cm² / SSP
처리결과	앵글밸브 고장으로 연간단가업체에 작업 지시하여 처리코자 함

끝.

주무관							윤정민				주무관					김용현					급수운영과장					06/04 김태형
협조자
시행			급수운영과-9126										(						)		접수												(						)
우	05762					강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5169							/전송			02-3146-5189					/	wjdals7874@seoul.go.kr													/	부분공개(6)