＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 5월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2019년 5월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증현황			비고
	‘18. 5월	‘19. 5월	증․감량	증․감율	‘19. 4월	증․감량	증․감율
총 취수량	33,864,737	32,441,240	-1,423,497	-4.20%	30,505,234	1,936,006	6.35%	-0.95%
[톤]
총 생산량	33,384,377	31,700,475	-1,683,902	-5.04%	29,867,100	1,833,375	6.14%	-0.51%
[톤]
1일생산량	1,076,915	1,022,596	-54,319	-5.04%	995,570	27,026	2.71%	2.81%
[톤/일]
유 효 율	98.58%	97.72%	-0.86%		97.91%	-0.19%

붙임 : 1. 2019년 5월 생산현황 1부.

2. 2019년 5월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	김한별		정수과장	代안영환		암사아리수정수센터소장	06/05 유성종
협조자	주무관	최민욱
시행	정수과-6255	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	대시민공개