문서번호	기전과-2731
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박건우		代유정하	06/05 代유정하
협조
	주무관		황상호

금호터널 CCTV 시스템 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

성동도로사업소

(기전과)

금호터널 CCTV 시스템 고장보고

금호터널 CCTV 컴퓨터 시스템이 장기간 사용으로 인해 노후되어 부팅이 안되서 모니터링이 불가능하여 수리하고자 보고 드림.

□ 시설개요

터널명	CCTV 카메라	CCTV 시스템	FM 재방송설비	CCTV 설치년도
금호터널	10	1식	1식	2015
옥수터널	6	1식	-	2015, 2018

□ 보고사항

○ 금호터널 CCTV 컴퓨터 시스템이 장기간 사용으로 인해 노후되어 부팅이 안됨.

○ 현장모니터링, 기전상황실에서 모니터링 불가능.

○ 고장일시 : 2019. 6. 3.

금호터널 CCTV 컴퓨터 부팅 안됨.	기전상황실에서 모니터링 불가능.

□ 수리계획

○ 수리내역 : 하드디스크 교체 및 프로그램(OS 및 뷰어)를 재설치

○ 예상금액 : ****************

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도시개발특별회계, 도로기전시설물, 일상유지보수, 시설비

○ 수리업체 : *****************************************

끝.