문서번호	도로보수과-2618
결재일자	2019.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	06/05 유재필
협조
	주무관		구준서

도로굴착신청 현장조사서-상수13

2019. 06

도 로 보 수 과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(시설관리과)(임동혁)
굴착 위치			중랑구 중화동 304-70 ~ 중화동 303-1
굴착 목적			2018년 2차 묵1동외 7개동 상수도공사(중화동304-70~303-1 , A-1-125)&(오성씨앤씨(주))&3
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.2	125	150	상수도공사 규격(D=300mm, H=1.3m) (공사기간 : 6.07~7.31), (관리청복구 변경)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	125	150
		평삭 포장
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	2015년 이전 포장정비구간이며, 배급수관정비공사임. 2. 굴착구간이 편도2차로중 2차로 굴착예정 3. 복구방법을 원인자에서 관리청변경(아스팔트 품질유지관리상) 필요. 4. 관로주변 충분한 다짐작업 및 임시포장후 차로단위포장공사 필요

위 치 : 봉화산로(봉화산로30~중화역사거리전)

d=300mm:125m

2019. 06. 05

보 고 자  실무관 정 원 근