투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	별내선(8호선연장) 1공구 건설사업관리단장 귀하
(경유)
제목	별내선 2공구 중간신호기계실 설치 제외 요청

1. 도시철도설비부-5227호(2019.06.03.)와 관련입니다.

2.『별내선(8호선 연장) 건설사업』2공구 신호분야 실시설계용역“과 관련하여 관련부서에서 ********************************************* 건축분야 공사 및 설계변경에 아래 사항을 반영하시여 주시기 바랍니다.

가. 반영요청 사항

ο 신호기계실 격벽 및 출입문 설치 제외

ο 신호용 인입구 반영 제외

ο 바닥 악세스플로어 설치 제외 등

붙임 : 관련문서 및 검토서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김광열		건축계획과장	최달수		도시철도건축부장	06/05 代최달수
협조자
시행	도시철도건축부-4246	(		)	접수		(		)
우			/	infra.seoul.go.lkr
전화	2133-2063	/전송	2133-1081	/	pegasus1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)