문서번호	급수운영과-5065
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		정재현	06/05 신용철
협조

'19. 5월 아리수통합정보시스템 유지관리 수행결과 보고

2019. 6.

서울특별시 상수도사업본부

〔 급수부 급수운영과 〕

'19.5월 아리수통합정보시스템 유지관리 수행결과 보고

'19년 5월 아리수통합정보시스템(HW․SW) 및 부대장비에 대해 유지보수 점검을 수행하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	추진근거

□ 2019년 아리수통합정보시스템 유지관리용역 추진 계획

(급수운영과-7652호, 2018.10.11.)

Ⅱ	사업개요

□ 사 업 명 : 2019년 아리수통합정보시스템 유지관리 용역

□ 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

□ 유지보수 범위 : 본부, 수도사업소(8개소) 및 정수센터(6개소)

************************************************************************************

************************************************

***********************

*************************

□ 주요 사업내용

◦ 예방점검, 정기․수시점검을 수행하여 유지보수 품목의 효율적 운영관리

◦ 장애에 대비한 대체장비, 부품 및 백업 등에 대비하여 불시의 장애에도 신속한 복구체계 수립으로 서비스 중단시간 최소화

◦ 시스템 연계 시 기술지원, 정보보안 취약점 개선 및 시스템 개선사항 제안

◦ 사용자 요구사항 반영, 프로세스 개선 및 적기(適期)의 프로그램 업데이트를 통한 최적의 시스템 상태 유지

Ⅲ	추진내역

□ 점검기간 : 2019. 5. 1. ~ 5. 31.

□ 점검대상 : 유지보수 범위 내 해당 품목

'19. 5월
점검 및 조치 내용	▣ 응용시스템
	◦ 수운영정보/생산․공급관리시스템 - 생산관리시스템 과거 데이터 취합 정비(5/8) □ 대상항목 : 취수량‧생산량, 유수율, 용도별 사용량 □ 대상기간 : 2012년 ~ 2016년 4년간 누락 데이터 □ 정비결과 : 26,304건 데이터 입력 조치 - 공급관리시스템 수용가 블록별 검침량 데이터 등록(5/27) □ 대상기간 : 2019.1월 ~ 3월 3개월간 □ 등록결과 : 200건 데이터 입력 조치 ◦ 원격감시시스템 - 중앙감시반 대형감시화면 전체 계통도 및 수계별 계통도 현행화(5/24) □ 급수구역 및 비상관로 등 미표출 항목 표출 □ 복잡한 급수 구역(배수지 등) 정보를 식별이 쉽게 표시 - 알람 단계별 설정값(HH, H, L, LL) 현행화(5/31) □ 주요내용 : 배수지 청소시 수위값이 0으로 떨어져 발생하는 알람 등 이상 데이터 발생에 대한 내역 표시 □ 조치결과 : 각 사업소 배수지 상반기 항청소 일정 입력 : 222건 ********************************************* ********************************************************************************************** ***************************************************************** ***************************************************************************************** ◦ 영상감시시스템 - 북부수도사업소 중앙제어실 리모델링 작업으로 인한 영상감시 장비 이전 및 통신선로 설치 지원(5/27) □ 대상장비 : 영상 스트리밍 서버 2대 □ 이전위치 : 별관 1층(중앙제어실) → 별관 3층(강당) - 영등포정수센터 노후 CCTV 교체 추진에 따라 일시적 영상 미표출(5월~6월) □ 교체수량 : CCTV 카메라 40대 □ 추진내용 : 카메라 설치 완료 후 IP주소 등 스트리밍서버 설정 변경 진행
	▣ 서버, 네트워크, 보안장비
	◦ 주전산서버 ******************************************** ************************************************************* ************************************************************************************* ************************************************************************************************** ◦ 로컬서버(LCGS) 및 워크스테이션 - 북부수도사업소 중앙제어실 리모델링에 따른 통신장비 이전(5/27 ~ 28) ********************************************************** □ 작업내용 : 북부수도사업소 중앙제어실 리모델링 공사와 관련 급수운영과 소관 장비를 1층에서 3층 강당으로 이전 설치 □ 향후일정 : 6월말 리모델링 공사 완료 예정에 따라 1층 중앙제어실로 통신장비 재이전 예정 ***************************************** ******************************************************************** □ 점검결과 : 구의정수센터 로컬서버(LCGS)와 일방향전송장비간 전송프로그램이 달라 한글코드(1byte ANSI코드 ↔ 2byte UTF8코드)가 호환되지 않기 때문에 일부 데이터 전송이 누락됨 □ 조치결과 : 데이터 정합성을 맞추기 위해 한글코드가 다른 태그(TAG)정보는 수동으로 입력하여 조치 - 통합정보센터 통신장비 이전 설치(5/16 ~ 5/22) □ 주요내용 : 좁은 공간에 통신장비가 위치하여, 방열이 원활하지 않고 소음이 심하여 장비를 기계실로 이전 설치 ************************************************************** □ 작업결과 : 장비 4대 이전 후 통신케이블 26회선(행정망 18회선, CCTV망 8회선) 포설, 장비 모니터링 및 업무서비스 최종 정상 확인 ※ 전산정보과 정보통신 유지보수 직원과 합동 작업 진행
	▣ 기타 부대설비
	◦ 중앙감시반 - DLP 큐브 화면(18대) 표출 상태 점검(5/21) □ DLP큐브 에어 필터먼지가 많아 18개 전량 교체(6개월 주기) ⇒ 현재 재고 수량(램프 : 15개, 필터 : 18개) □ DLP 접속 케이블 확인 및 전체 화면 밝기, 색상 균일화 작업 ◦ UPS, 플로터, 냉난방기 점검 - 무정전전원장치(UPS) 및 플로터 운영 점검(5/30) □ 무정전전원장치(UPS) 및 플로터 정상 동작 확인 □ 배터리 등 소모품 장기간 사용으로 성능이 저하되어 교체 필요 ⇒ 무정전전원장치 배터리 등 소모품 교체 작업 추진('19.6월 ~8월) - '19.5월 냉난방기 운영 특이사항 없음 : 정상동작 확인
향후 계획	◦ 유지관리 용역 월별 과업요청서 시행 : '19. 6월 - 수계조정 완료에 따라 생산관리시스템 배수지 현황 재조정 : 83개소 → 100개소 - 중앙감시반 대형감시화면 전체 계통도 및 수계별 계통도 배수지 위치 현행화 ※ 6월중 북부수도사업소 중앙제어실 리모델링 공사 완료에 따른 장비 이전 지원

□ 주요 점검결과(특이사항)

□ 항목별 점검내역

구분/품목			점검항목	결과	점검기간	작업자
** ***	********	*******	****** **************************************** *********************************** ********************************** ************************************ ****************************************** ******* ************************************* ************************************** **************************************************	**	****************	***
		****	********************************* ***********************	**	****************	***
			*****************************************	**
		*****	*********************	**
		*********** ****	*********************	**	***************	**** ***
		****	*********************************************************************** ***************************************************	**
	****		********************************** ********************************	**	*********	***
	**********		**************************** **********************************	**	*********	***
** ****	******* *******************************		***************************** ****************************************** ***********	**	****************	***
	** ** ***	********	***********************************************************	**
		************	**********************	**
		********	***********************************************************	**
		***************	***********************************************************	**
		******* **	***********************************************************	**
		***	*********************************************************** ********************************************	**
	******* ***	****************	************************************************************************** ********************************************************************************************	**	********	***
		******************	**************************** *****************************************************************************	**
	**** ***	*******	**********************	**	*********	***
		**********	****************************	**
		**********	**************************************	**	*********	***
	********	******	**************************************************************** ************************* ************************* **************************	**	***************	*** * ***
		***********	**************************************	**
		****	******************************	**
	***** ***	************	*********************************************************** **********************************	**	*********	***
		*******************	**************************************************	**
		**************	*********************************************	**
		***** ******	**********************************************	**
	******	*******	*******************	**	*********	***

붙임 : 1. 월별 주요 점검내역 및 '19.5월 정기점검보고서 각1부.

2. 상주 용역직원 출근기록부(5월 현재)         1부.  끝.