문서번호	도시농업과-8838
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	도시농업조성팀장	도시농업과장
강명희	代강명희	06/05 송임봉

강서구‘옥상텃밭 조성’사업내용 검토 보고

2019.  6.

경제정책실

(도시농업과)

강서구‘옥상텃밭 조성’사업내용 검토 보고

강서구 ‘옥상텃밭 조성’ 사업 추진을 위해 제출된 사업계획서·설계내역 등을 검토하고 아래와 같이 보고함.

Ⅰ	개 요

□ 사 업 명: 강서구 ‘옥상텃밭 조성’ 사업내용 검토

□ 신청기관: 강서구 지역경제과(지역경제과-16097, 2019.5.14.)

□ 검토사유: 사전 세부계획서 검토를 통한 사업추진 효과 극대화

□ 검토내용: 대상지 선정의 적정성·조성 세부내용(시설·식재식물 등)

Ⅱ	검토기준 및 검토사항

□ 검토기준

○ 대상지 선정 및 조성 시설·식재 식물의 적정성 여부

○ 예산 사용의 적정성 여부

□ 검토사항

○ 대상지 선정·조성시설·식재 식물의 적정성 여부

구 분	사업계획		검토의견	비 고
대상지	화곡4동 주민센터		보조금 교부 시 반영된 사업계획서와 일치	적정
조성시설	텃밭형태	플랜트 박스 - 목재형	대상지 특성 및 주민 선호에 따른 설계	적정
	휴게시설	파고라, 의자, 테이블	텃밭조성 대비 휴게시설 예산 과다 책정	일부 수정
	안전장치	휀스 - 철재형	대상지 특성에 따른 설계	적정
식재식물	식재 계획 없음		텃밭 운영을 위한 작물 식재 내용 포함 지시	부적정

○ 예산사용의 적정성

구분	금액 (천원)	세부 내용	산출내역			검토의견
			규격	단가(천원)	수량(개)
텃밭 조성	16,158	플랜터	3200×1120×330H	1,411	3	승인
			2800×1120×330H	1,248	7	승인
			2400×1120×330H	1,089	1	승인
			2200×1120×330H	1,050	2	승인
휴게시설	13,944	파고라	4000×4000×2500	9,493	1	일부승인
		평의자	1800×400×450	574	6	일부승인
		테이블	900×1800×700	995	1	일부승인
안전장치	9,007	메시휀스	1200×2000	177	51	적정

Ⅲ	검토결과

□ 위에서 검토한 바와 같이 강서구의 ‘화곡4동 주민센터 옥상텃밭’ 조성계획(안)의 대상지 선정 및 조성 시설 등은 주민 의견 수렴을 통해 계획되었으나,

□ 옥상텃밭 조성 공사를 위한 순공사비 중 휴게시설 및 안전장치 설치를 위한 예산이 텃밭 조성 및 식재를 위한 예산대비 과다하게 책정되어 있으므로 예산 조정이 필요함

□ 설계(안) 중 이용객의 안전문제와 관련이 적은 휴게시설의 규격을 조정하고, 그에 따라 확보된 예산을 텃밭 플랜터 추가 설치·작물 구입·식재등에 활용하여 텃밭 조성 면적을 확대할 수 있도록 설계내역을 변경하여 사업을 추진하도록 통보하고자 함.

붙  임 : 1. 검토요청서

2. 설계내역서 및 설계서(안) 각 1부.  끝.