	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화민원접수에 따른 처리 결과 보고

1. 예방과-11570(2019.06.03.)호『전화 민원 접수건 처리계획 보고』와 관련입니다

2. 민원접수에 따른 처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신고일시: 2019.06.03.(월) 15:20분경

나. 대 상 처: **********************

다. 민원내용: ***********************************************************

라. 방문일시: 2019.06.05.(수) 15시20분경

마. 확 인 자: 소방위 나호환, 소방사 김한솔

바. 확인결과

○ 2019.06.05.(수) 현장방문하여 2층 통로 확인함.

○ 해당부분의 적치물이 화재예방, 소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제10조제1항 제2호 피난시설,방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위로 처벌하기에는 복도 끝이 막힌 구조로 그 끝쪽에 피난 및 소방활동에 지장이 없도록 보관되어 있고 즉시이동이 가능하여 처벌은 하지 않음.

○ *****************************에게 원활한 피난 및 소방활동을 위해 적치물을 제거할 것을 권고함.

○ 민원인에게 2019.06.05.(수) 위 사항에 대해 문자로 알림.  끝.

★담당자	김한솔		위험물안전팀장	이광영		예방과장	06/05 이원석
협조자
시행	예방과-11818	(		)	접수		(		)
우	07550	강서구 개화동로19길8 개화119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)2662-7119	/전송	02)2662-7191	/	rlagksthf12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)